GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

| DEVRELER | VOLT | FORMÜLLER | SONUÇ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Faz | 220/380 | %e= = | 0,0124 |
| 1 Faz |  |  |  |
|  |  | %e= = | 0,074 |
| 3 Faz | 24/42 | %e= = | 1 |
| 1 Faz |  |  |  |
|  |  | %e= = | 6,2 |

%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ	(yüzde)	S=İLETKEN KESİTİ	(mm2)

N=GÜÇ	(kW)	K=İLETKENLİK KATSAYISI	(m/Ωmm2)

U=GERİLİM	(volt)	K (Cu)	56 m/Ωmm2

L=HAT MESAFESİ	(metre)	K (Al)	35 m/Ωmm2